|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ:** смета накомплектующие | | | | |
|  | | | | |
|  | ВТ лого |  |  |  |
|  | **Комплектующие в доме для системы** | **Кол-во** | **Цена** | **Стоимость** |
|  | Гидроаккумулятор ( ) литров Г / В |  |  |  |
|  | Реле давления РДМ-5 | 1 | 1000 |  |
|  | Датчик сухого хода | 1 | 1000 |  |
|  | Ниппель 1/2 х 3/8 (реле, датчик) | 2 | 85 |  |
|  | Ниппель 1/2 х 3/4 (для планки) | 2 | 90 |  |
|  | Манометр Г / В | 1 | 500 |  |
|  | Предохранительный клапан 6 bar (бойлер) | 1 | 210 |  |
|  | Штуцер латунный 16ммх1/2 наружный | 1 | 210 |  |
|  | Футорка 1/2 (манометр) | 1 | 85 |  |
|  | Ниппель 1/2 х 3/4 (планка) |  | 90 |  |
|  | Футорка 1/2 х 3/4 (стиралка) |  |  |  |
|  | Фильтр магистральный 3/4 (одинарный) | 1 | 1500 |  |
|  | Картридж для фильтра (нить 10 мкрн.) | 1 | 120 |  |
|  | Переход ПНД 32х25 | 1 | 130 |  |
|  | Гибкая подводка гайки (50) см. |  | 150 |  |
|  | Гибкая подводка гайки (100) см. |  | 160 |  |
|  | Гель для резьбы (синий/красный/зеленый) | 1 | 600 |  |
|  | Хомут металлический сборный 25-29 | 1 | 70 |  |
|  | Греющий кабель внутренний |  | 800 |  |
|  | Муфта для греющего кабеля | 1 | 800 |  |
|  | Вилка для кабеля | 1 | 80 |  |
|  | Кабель ПВС 3 х 1,5 | 2 | 50 |  |
|  | Шпилька Ø10 мм. - 1 метр |  | 200 |  |
|  | Гайка + шайба на шпильку |  | 6 |  |
|  | Шпилька сантехническая 6 х 80 (гидроаккумулятор) | 2 | 60 |  |
|  | Шпилька сантехническая 10 х 100 (бойлер) | 2 | 60 |  |
|  | Гайка + шайба на шпильку сантехническую | 4 | 6 |  |
|  | Саморезы черные 35 мм. 200 гр. | 1 | 200 |  |
|  | Силикон в пистолет (прозрачный/белый) |  | 240 |  |
|  | Водонагреватель Junior (Аристон) 80 литров В |  | 8000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Полипропилен в доме** | **Кол-во** | **Цена** | **Стоимость** |
|  | Труба ПП Ø20 стекловолокно |  | 40 |  |
|  | Кран ПП Ø20 |  | 150 |  |
|  | Угол ПП Ø20 90° |  | 9 |  |
|  | Угол ПП Ø20 45° |  | 9 |  |
|  | Тройник ПП Ø20 |  | 13 |  |
|  | Соединительная муфта ПП Ø20 |  | 9 |  |
|  | Обвод трубы ПП Ø20 |  | 23 |  |
|  | Тройник ПП 20х1/2 Н (бойлер) | 1 | 100 |  |
|  | Фитинг ПП 20х1/2 угловой с накидной гайкой (бойлер) | 2 | 125 |  |
|  | Прокладки резиновый 1/2 | 2 | 20 |  |
|  | Фитинг ПП 20х1/2 Н (точки) |  | 80 |  |
|  | Клипса ПП Ø20 |  | 7 |  |
|  | Планка ПП Ø20х1/2 В |  | 140 |  |
|  | Труба ПП Ø25 (простая) | 4 | 95 |  |
|  | Кран ПП Ø25х3/4 угловой | 1 | 230 |  |
|  | Кран ПП 25 | 4 | 170 |  |
|  | Угол ПП Ø25 90° | 4 | 12 |  |
|  | Угол ПП Ø25 45° | 2 | 11 |  |
|  | Тройник ПП Ø25 | 7 | 13 |  |
|  | Соединительная муфта ПП Ø25 | 4 | 10 |  |
|  | Тройник ПП 25х1/2 В (реле, сухой ход, манометр) | 3 | 120 |  |
|  | Американка ПП 25х3/4 Н (фильтр) | 2 | 185 |  |
|  | Американка ПП 25х1" В (гидроаккумулятор) | 1 | 200 |  |
|  | Фитинг ПП 25х1/2 В (г.кабель) | 1 | 120 |  |
|  | Заглушка ПП Ø25 | 1 | 11 |  |
|  | Переход ПП Ø25х20 | 1 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Комплектующие в колодце** | **Кол-во** | **Цена** | **Стоимость** |
|  | Насос Водолей БЦПЭ 0.5-40У |  | 11300 |  |
|  | Трос Ø4 мм. нержавейка |  | 90 |  |
|  | Труба ПНД Ø20х2.0 |  | 70 |  |
|  | Труба ПНД Ø32х2.0 |  | 80 |  |
|  | Утеплитель на ПНД трубу Ø35 |  | 80 |  |
|  | Обратный клапан Ø1" В | 1 | 1030 |  |
|  | Хомут металлический сборный 25-29 | 3 | 70 |  |
|  | Адаптер на шланг Ø1/2 (быстросъемный) | 1 | 90 |  |
|  | Угол ПНД Ø32 90° | 1 | 140 |  |
|  | Тройник ПНД 32х25х32 | 1 | 130 |  |
|  | Муфта ПНД 32х1" Н | 1 | 100 |  |
|  | Тройник ПП Ø25 | 1 | 13 |  |
|  | Кран ПП Ø25 | 3 | 170 |  |
|  | Фитинг ПП Ø25х1/2 Н | 1 | 110 |  |
|  | Соединительная муфта ПП Ø25 | 6 | 11 |  |
|  | Угол ПП Ø25 90° | 3 | 11 |  |
|  | Угол ПП Ø25 45° | 1 | 11 |  |
|  | Труба ПП Ø25 | 12 | 100 |  |
|  | Зажим на трос нержавейка (двойной) | 2 | 85 |  |
|  | Анкерный болт Ø10мм. 6 см. | 1 | 60 |  |
|  | Нить капроновая | 1 | 75 |  |
|  | Стяжки 25 см. черные | 1 | 140 |  |
|  | Скотч армированный (серый) | 1 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4298

Стоимость материалов в доме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


м.п. Стоимость материалов в колодце: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общая стоимость материалов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ:** смета на монтаж | | | |
| ВТ лого | | | |
|  |  |  |  |
| **Работы** | **Кол-во** | **Цена** | **Стоимость** |
| Оборудование в колодце |  | 6000 |  |
| Уличный кран на колодце |  | 2000 |  |
| Сливной кран в колодце (общий) |  | 2000 |  |
| Прокладка труб по траншее |  | 100 |  |
| Греющий кабель внутренний |  | 1000 |  |
| Гидроаккумулятор |  | 1000 |  |
| Реле давления |  | 500 |  |
| Датчик сухого хода |  | 500 |  |
| Манометр |  | 500 |  |
| Магистральный фильтр |  | 1000 |  |
| Водонагреватель |  | 1000 |  |
| Точка водоснабжения (холодная или горячая) |  | 1750 |  |
|  |  |  |  |
| **Сборка и подключение:** | | | |
| Раковина без тумбы |  | 1000 |  |
| Раковина с тумбой + доработка |  | 1500 |  |
| Душевая кабина вся из стекла |  | 5000 |  |
| Ванная стекловолокно |  | 2500 |  |
| Смеситель для ванны |  | 800 |  |
| Унитаз (сборка и подключение) |  | 1000 |  |
| Посудомоечная машина |  | 1000 |  |
| Гигиенический душ |  | 800 |  |
| Мойка кухонная с доработкой |  | 1500 |  |
| Стиральная машина (установка, подключение, запуск) |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |
| **Разное:** | | | |
| Сверление отверстий в дереве 20-32 мм. |  | 200 |  |
| Копка-засыпка траншеи 1,5 м. (глина, суглинок, песок) |  | 1500 |  |
| Копка-засыпка траншеи до 0,5 м. (глина, суглинок, песок) |  | 500 |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 1000 |  |
| Закупка-доставка материалов |  | 3000 |  |
|  |  |  |  |


**Общая стоимость работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.**

м.п.



м.п.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ: 123456z890

**ОБРАЗЕЦ ТИПОВОЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**